TERMO DE REFERÊNCIA

01. OBJETO:

Este termo de referência visa estabelecer as condições gerais para contratação de empresa credenciada e especializada visando prestação de serviços contínuos de coleta e análise de água bruta e tratada, considerando parâmetros físico-químicos e microbiológicos a serem efetuados na ETA, redes de distribuição, sistemas alternativos e mananciais superficiais do município de Araras-SP.

02. JUSTIFICATICA:

A contratação dos serviços se faz necessária para efetuação da qualidade da água captada e distribuída a população do Município de Araras e em especial para atendimento da PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 do MS e também ao CONAMA 357/05 Artigo 15 e DECRETO 8468-76 Artigo 11.

03. QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES:

As análises efetuadas deverão seguir a determinação da PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017do MS (completa) e, no caso dos mananciais superficiais deverá atender também ao CONAMA 357/05 Artigo 15 e DECRETO 8468-76 Artigo 11, devendo ser apresentado relatório de análises separados para as duas legislações, conforme estabelecido quali e quantitativamente nos anexos 01 e 02 deste termo de referência.

04. ATENDIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE:

- A empresa contratada deverá atender as legislações vigentes e em especial a PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 do MS, bem como, ao CONAMA 357/05 Artigo 15 e DECRETO 8468-76 Artigo 11 e Portaria 888 de 4 de maio de 2021.

- Registro ou inscrição na entidade profissional competente (CRQ);

- Licença de funcionamento da Vigilância Sanitária nos termos da Resolução RDC nº 11/2012 - ANVISA;

- Comprovação de Acreditação na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005;

- Comprovação de Habilitação na Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde – REBLAS (RDC nº 12/2012 - ANVISA);

- Apresentar no mínimo um atestado, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante já executou pelo menos 50% (cinquenta por cento) do objeto licitado. A empresa poderá apresentar um ou mais atestados, sendo permitida a soma dos quantitativos dos mesmos.

05. LOCAIS DE COLETA:

- ETA;

- Rede de distribuição urbana;

- Sistemas Alternativos:

01- Morro Grande (Bairro);

02-São Bento (Bairro);

03- Elihu Root (Bairro);

04- Centro Rural;

05- Caio Prado (Bairro);

06- Assentamento Rural II;

07- Assentamento Rural III;

08- Distrito Industrial V;

09- Marimbondo (Bairro);

10- Veroca (Cascata);

11- Piapara (Cascata);

12- Portal do Lago;

13- 08 (oito) novos poços a serem licitados na região urbana.

- Mananciais Superficiais;

- Rio Mogi-Guaçu (Captação);

- Represa João Ometto Sobrinho;

- Represa Hermínio Ometto;

- Represa Antônio Meneghetti;

- Represa Usina Santa Lúcia.

06. PRAZO DE ENTREGA E CUSTEIO:

A empresa contratada deverá cumprir os prazos estabelecidos nos anexos, ou seja, cumprimento das amostragens mensais, trimestrais, semestrais e anuais. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, na entrega dos serviços executados.

O contrato será pelo prazo de 12 meses, podendo ser renovado de acordo com lei.

Araras, abril/2022.

André Luiz Barbieri

Cargo em Comissão II

TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO 1)

| ITEM 1 -Parâmetros Portaria da CONSOLIDAÇÃO Nº 5 - Anexo XX |
| --- |
| Parâmetros | Pontos de coleta e Quantidades | Pontos de coleta e Quantidades | Frequência | Total Amostras Ano |
|  | ETA Araras | Rede Araras | Frequência | Sistema Alternativo 20 Poços Distritos |  |  |
| Portaria de Consolidação nº 5 - Padrão Microbiológico (Anexo 1 do Anexo XX) |
| Bactérias Heterotróficas | - | 28 | Mensal | 20 | Mensal | 576 |
| Coliformes totais | 8 | 95 | Mensal | 20 | Mensal | 1476 |
| Escherichia coli | 8 | 95 | Mensal | 20 | Mensal | 1476 |
| Cianotoxinas | 8 | 95 | Mensal | 20 | Semestral | 1276 |
| Portaria de Consolidação nº 5 - Padrão Inorgânicas (Anexo 7 do Anexo XX) |
| Antimônio | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Arsênio | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Bário | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Cadmio | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Chumbo | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Cianeto | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Cobre | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Cromo Total | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Fluoreto | 8 | 8 | Mensal | 20 | Mensal | 432 |
| Mercúrio | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Níquel | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Nitrato (como N) | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Nitrito (como N) | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Selênio | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Urânio | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Portaria de Consolidação nº 5 - Orgânicos (Anexo 7 do Anexo XX) |
| 1,1 Dicloroetano | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| 1,2 Dicloetano (cis + trans) | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| 1,2 Dicloroetano | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Acrilamida | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Benzeno | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Benzo[a]Pireno | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Cloreto de Vinila | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Di(2-etilhexil)ftalato | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Diclorometano | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Dioxano | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Epicloridrina (1) | 24 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Estireno | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Etilbenzeno | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Pentaclorofenol | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Tetracloreto de Carbono | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Tetracloroeteno | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Tolueno | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Triclorobenzenos | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Tricloeteno | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Xileno | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| - o parâmetro Epicloridrina deve ser coletado mensalmente na ETA e semestralmente na rede de distribuição e nos sistemas alternativos |
| Portaria de Consolidação nº 5 – Anexo 9 do Anexo XX |
| Atividade Alfa total | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Atividade Beta total | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Rádio-226 | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Rádio-228 | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| ITEM 1 - (cont.) Parâmetros Portaria 2914/11 - Capítulo V - padrões de Potabilidade) |
| Parâmetros | Pontos de coleta e Quantidades | Pontos de coleta e Quantidades | Frequência | Total Amostras Ano |
|  | ETA Araras | Rede Araras | Frequência | Sistema Alternativo 20 Poços Distritos |  |  |
| Portaria de Consolidação nº 5 - Agrotóxicos de Potabilidade (Anexo VII do Anexo XX) |
| 2,4 D +2,4,5 T | 1 | 1 | Trimestral | 20 | Semestral | 46 |
| Aldicarbe + Aldicarbesulfona + Aldicarbesulfóxido | 1 | 1 | Trimestral | 20 | Semestral | 46 |
| Alacloro | 1 | 1 | Trimestral | 20 | Semestral | 46 |
| Aldrin e Diendrin | 1 | 1 | Trimestral | 20 | Semestral | 46 |
| Ametrina | 1 | 1 | Trimestral | 20 | Semestral | 46 |
| Atrazina + S-Clorotrizinas (Deetil-Atrazina – Dea, Deisopropil-Atrazina – Dia e Diaminoclorotriazina – Dact) | 1 | 1 | Trimestral | 20 | Semestral | 46 |
| Carbendazim | 1 | 1 | Trimestral | 20 | Semestral | 46 |
| Carbofurano | 1 | 1 | Trimestral | 20 | Semestral | 46 |
| Ciproconazol | 1 | 1 | Trimestral | 20 | Semestral | 46 |
| Clordano | 1 | 1 | Trimestral | 20 | Semestral | 46 |
| Clorotalonil | 1 | 1 | Trimestral | 20 | Semestral | 46 |
| Clorpirifós + Clorpirifós-oxon | 1 | 1 | Trimestral | 20 | Semestral | 46 |
| DDT + DDD + DDE | 1 | 1 | Trimestral | 20 | Semestral | 46 |
| Difenoconazol | 1 | 1 | Trimestral | 20 | Semestral | 46 |
| Diuron | 1 | 1 | Trimestral | 20 | Semestral | 46 |
| Dimetoato + Ometoato | 1 | 1 | Trimestral | 20 | Semestral | 46 |
| Epoxconazol | 1 | 1 | Trimestral | 20 | Semetral | 46 |
| Endossulfan (a, b e sulfato) | 1 | 1 | Trimestral | 20 | Semestral | 46 |
| Endrin | 1 | 1 | Trimestral | 20 | Semestral | 46 |
| Fipronil | 1 | 1 | Trimestral | 20 | Semestral | 46 |
| Flutriafol | 1 | 1 | Trimestral | 20 | Semestral | 46 |
| Glifosato + AMPA | 1 | 1 | Trimestral | 20 | Semestral | 46 |
| Hidroxi- Atrazina | 1 | 1 | Trimestral | 20 | Semestral | 46 |
| Lindano (g-HCH) | 1 | 1 | Trimestral | 20 | Semestral | 46 |
| Malationa | 1 | 1 | Trimestral | 20 | Semestral | 46 |
| Mancozebe + ETU | 1 | 1 | Trimestral | 20 | Semestral | 46 |
| Metamidofós + Acefato | 1 | 1 | Trimestral | 20 | Semestral | 46 |
| Metolacloro | 1 | 1 | Trimestral | 20 | Semestral | 46 |
| Metribuzim | 1 | 1 | Trimestral | 20 | Semestral | 46 |
| Molinato | 1 | 1 | Trimestral | 20 | Semestral | 46 |
| Paraquate | 1 | 1 | Trimestral | 20 | Semestral | 46 |
| Parationa Metílica | 1 | 1 | Trimestral | 20 | Semestral | 46 |
| Pendimentalina | 1 | 1 | Trimestral | 20 | Semestral | 46 |
| Permetrina | 1 | 1 | Trimestral | 20 | Semestral | 46 |
| Picloram | 1 | 1 | Trimestral | 20 | Semestral | 46 |
| Profenofós | 1 | 1 | Trimestral | 20 | Semestral | 46 |
| Propargito | 1 | 1 | Trimestral | 20 | Semestral | 46 |
| Protioconazol + ProticonazolDestio | 1 | 1 | Trimestral | 20 | Semestral | 46 |
| Simazina | 1 | 1 | Trimestral | 20 | Semestral | 46 |
| Tebuconazol | 1 | 1 | Trimestral | 20 | Semestral | 46 |
| Terbufós | 1 | 1 | Trimestral | 20 | Semestral | 46 |
| Tiametoxam | 1 | 1 | Trimestral | 20 | Semestral | 46 |
| Tiodicarbe | 1 | 1 | Trimestral | 20 | Semestral | 46 |
| Tiram | 1 | 1 | Trimestral | 20 | Semestral | 46 |
| Trifluralina | 1 | 1 | Trimestral | 20 | Semestral | 46 |
| Portaria de Consolidação nº 5 - Desinfetantes (Padrão Potabilidade - Anexo VII do Anexo XX) |
| Bromato | 1 | 1 | Bimestral | 20 | Semestral | 48 |
| Cloramina Total | 1 | 1 | Bimestral | 20 | Semestral | 48 |
| Clorato | 1 | 1 | Bimestral | 20 | Semestral | 48 |
| Clorito | 1 | 1 | Bimestral | 20 | Semestral | 48 |
| Cloro Livre | 8 | 95 | Mensal | 20 | Mensal | 1476 |
| Monocloramina | 1 | 1 | Bimestral | 20 | Semestral | 48 |
| N-nitrosodime3tilamina | 1 | 1 | Bimestral | 20 | Semestral | 48 |
| 2,4,6 Triclorofenol | 1 | 1 | Bimestral | 20 | Semestral | 48 |
| 2,4 – Diclorofenol | 1 | 1 | Bimestral | 20 | Semestral | 48 |
| Ácidos Haloacéticos Totais | 1 | 1 | Bimestral | 20 | Semestral | 48 |
| Trihalometanos Total | 1 | 4 | Bimestral | 20 | Semestral | 60 |
| Portaria de Consolidação nº 5 - Padrão Cianotoxinas de Potabilidade (Anexo VIII do Anexo XX) |
| Microcistinas | 1 | 1 | Semestral | - | - | 4 |
| Cilindrospermopsinas | 1 | 1 | Semestral | - | - | 4 |
| Saxitoxinas (Totais) | 1 | 1 | Semestral | - | - | 4 |
| ITEM 1 - (cont.) Parâmetros Portaria de Consolidação nº 5 – Anexo XX - padrões de Potabilidade) |
| Parâmetros | Pontos de coleta e Quantidades | Pontos de coleta e Quantidades | Frequência | Total Amostras Ano |
|  | ETA Araras | Rede Araras | Frequência | Sistema Alternativo 20 Poços Distritos |  |  |
| Portaria de Consolidação nº 5 - Padrão Organoléptico de Potabilidade (ANEXO 10 DO ANEXO XX) |
| Alumínio | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Amônia (como N) | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Cloreto | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Cor Aparente | 8 | 26 | Mensal | 20 | Mensal | 648 |
| 1,2 Diclorobenzeno | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| 1,4 Diclorobenzeno | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Dureza | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Etilbenzeno | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Ferro | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Gosto | 8 | 8 | Mensal | 20 | Semestral | 232 |
| Manganês | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Monoclorobenzeno | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Odor | 8 | 8 | Mensal | 20 | Semestral | 232 |
| pH | 8 | 8 | Mensal | 20 | Mensal | 432 |
| Sódio | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Sólidos Dissolvidos Totais | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Sulfato | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Sulfeto de Hidrogênio | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Sulfactantes | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Tolueno | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Turbidez | 8 | 95 | Mensal | 20 | Mensal | 1476 |
| Zinco | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |
| Xileno | 1 | 1 | Semestral | 20 | Semestral | 44 |

| ITEM II - Parâmetros da Portaria de Consolidação nº 5 - ÁGUA BRUTA |
| --- |
| Parâmetros | Ponto de Coleta e Quantidade | Frequência | Total Amostras |
|  | ÁGUA BRUTA ENTRADA ETA ARARAS |  |  |
| Cianobactérias Água Bruta Portaria de Consolidação nº 5 |
| Cianobactérias | 5 | Semanal | 240 |
| Agua Bruta Portaria de Consolidação nº 5 |
| Escherichia coli | 5 | Mensal | 60 |
| Água Bruta Portaria de Consolidação nº 5 |
| Cistos de Giardia spp. | 5 | Mensal | 60 |
| Oocistos de Cryptosporidium ssp | 5 | Mensal | 60 |
| Água Bruta Portaria de Consolidação nº 5 |
| Vírus Entéricos | 5 | Mensal | 60 |
| Clorofila-a | 5 | Semanal | 240 |
| Cianotoxinas - Microcistina - Saxotoxina-Cilindroespemopsina Anatoxina - Outras | 5 | Mensal | 60 |
| Água Bruta CONAMA 357/05 |
| Sólidos dissolvidos Totais | 5 | Semestral | 30 |
| (***) ITEM III - Parâmetros Portaria de Consolidação nº 5 - Anexos 11, 12, 13 e 14 do Anexo XX Referência: CONAMA 357/05 - Artigo 15 e DECRETO 8468-76 Artigo 11 - ÁGUAS CLASSE II (INORGÂNICOS) Ponto de Coleta: ÁGUA BRUTA: 4 (quatro) Represas e Rio Mogi Guaçu Parâmetros Qtde. Frequência Alumínio Dissolvido 5 Semestral Antimônio* 5 Semestral Arsênio total 5 Semestral Bário total 5 Semestral Berílio total 5 Semestral Boro total 5 Semestral Cádmio total 5 Semestral Chumbo total 5 Semestral Cianeto livre 5 Semestral Cianeto total 5 Semestral Cloreto total 5 Semestral Cobalto total 5 Semestral Cobre dissolvido 5 Semestral Cobre total 5 Semestral Condutividade 5 Semestral Cor verdadeira 5 Semestral Cromo total 5 Semestral Estanho 5 Semestral Ferro dissolvido 5 Semestral Fluoreto total 5 Semestral Fosforo Total (ambiente intermediário, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico) 5 Semestral Fosforo total (ambiente lêntico) 5 Semestral Fosforo Total (ambiente lótico e tributários de ambientes intermediários) 5 Semestral Lítio Total 5 Semestral Manganês Total 5 Semestral Mercúrio Total 5 Semestral Níquel Total 5 Semestral Nitrato 5 Semestral Nitrito 5 Semestral Nitrogênio Amoniacal Total 5 Semestral Prata Total 5 Semestral Selênio Total 5 Semestral Sulfato Total 5 Semestral Sulfeto Total (como H2S não dissociado) 5 Semestral Urânio Total 5 Semestral Vanádio Total 5 Semestral Zinco Total 5 Semestral |  |  |  |  |  |
| (***) ITEM III - Parâmetros Portaria de Consolidação nº 5 - Anexos 11, 12, 13 e 14 do Anexo XX Referência: CONAMA 357/05 - Artigo 15 e DECRETO 8468-76 Artigo 11 - ÁGUAS CLASSE II (ORGÂNICOS) Ponto de Coleta: ÁGUA BRUTA: 4 (quatro) Represas e Rio Mogi Guaçu Parâmetros Qtde. Frequência Substâncias Tenso-ativas que reagem com azul de metileno 5 Semestral Aldrin e Diendrin 5 Semestral Atrazina 5 Semestral Benzeno 5 Semestral Benzidina* 5 Semestral Benzo(a)antraceno* 5 Semestral Benzo(a)pireno 5 Semestral Benzo(b)fluoranteno* 5 Semestral Benzo(k)fluoranteno* 5 Semestral Carbaril 5 Semestral Clordano (cis e trans) 5 Semestral 2-Clorofenol* 5 Semestral Criseno* 5 Semestral 2,4 D 5 Semestral Demeton (Demeton-O e Demeton-S) 5 Semestral Dibenzo(a,h)antraceno* 5 Semestral 1,2-Dicloetano 5 Semestral 1,1-Dicloroeteno 5 Semestral 2,4-Diclorofenol* 5 Semestral Diclorometano* 5 Semestral DDT (p,p-DDT,p,p-DDE e p,p-DDD) 5 Semestral Dodecacloropentaciclodecano 5 Semestral Endossulfan (a, b e sulfato) 5 Semestral Endrin 5 Semestral Estireno* 5 Semestral Etilbenzeno* 5 Semestral Fenóis Totais 5 Semestral Glifosato 5 Semestral Gution 5 Semestral Heptacloro Epóxido + Heptacloro 5 Semestral Hexaclorobenzeno * 5 Semestral Indeno (1,2,3cd) pireno* 5 Semestral Lindano (y-HCH) 5 Semestral Malation 5 Semestral Metoxicloro 5 Semestral Paration 5 Semestral PCB's - Bifenilas policloradas 5 Semestral Pentaclorofenol 5 Semestral Simazina 5 Semestral Surfactantes (como LAS) 5 Semestral 2,4,5-T 5 Semestral Tetracloreto de Carbono 5 Semestral Tetracloroeteno 5 Semestral Tolueno 5 Semestral Toxafeno 5 Semestral 2,4,5-TP 5 Semestral Tributilestanho 5 Semestral Triclorobenzenos * 5 Semestral tricloroeteno 5 Semestral 2,4,6-Triclorofenol 5 Semestral Trifluralina* 5 Semestral Xilenos* 5 Semestral Observações: |  |  |  |  |  |
| (*) A frequência será mensal, sendo semestralmente analisados em conjunto com o ITEM III. |
| (**) A frequência será mensal, sendo analisados somente 4 (quatro) vezes no ano. |  |  |
| (***) As análises do ITEM III deverão atender a Portaria Consolidação nº 5 - Anexos 11, 12, 13 e 14 do Anexo XX e também ao CONAMA 357/05 Artigo 15 e DECRETO 8468-76 Artigo 11, devendo ser apresentado relatório de análises separados para as duas legislações. |

TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO 2)

| MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NO PONTO DE CAPTAÇÃO |
| --- |
| Escherichia coli |  | Amostra 1 | Amostra 2 | Amostra 3 | Amostra 4 |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / | / / |
|  | E.coli/100mL |  |  |  |  |
| Protozoários 1 – Cryptosporidium spp. |  | Amostra 1 | Amostra 2 | Amostra 3 | Amostra 4 |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / | / / |
|  | Oocistos/L |  |  |  |  |
| Protozoários 1 - Giardia spp. |  | Amostra 1 | Amostra 2 | Amostra 3 | Amostra 4 |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / | / / |
|  | Cistos/L |  |  |  |  |
| Vírus entéricos 2 |  | Amostra 1 | Amostra 2 | Amostra 3 | Amostra 4 |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / | / / |
|  | UFP/100mL |  |  |  |  |
| Clorofila-a 3 |  | Amostra 1 | Amostra 2 | Amostra 3 | Amostra 4 |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / | / / |
|  | UFP/100mL |  |  |  |  |
| Cianobactérias 4 |  | Amostra 1 | Amostra 2 | Amostra 3 | Amostra 4 |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / | / / |
|  | Células/mL |  |  |  |  |
| Cianotoxinas 5 |  | Amostra 1 | Amostra 2 | Amostra 3 | Amostra 4 |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / | / / |
|  | Microcistina (µg/L) |  |  |  |  |
|  | Saxitoxina (µg/L) |  |  |  |  |
|  | Cilindroespermopsina (µg/L) |  |  |  |  |
|  | Anatoxina (µg/L) |  |  |  |  |
|  | Outra(s) (µg/L) |  |  |  |  |

(1) Deverá ser monitorado caso a captação seja em manancial superficial e tenha sido identificada média geométrica anual igual ou superior a 1.000 Escherichia coli/100mL; (2) Recomenda-se monitorar caso a captação seja em manancial superficial; (3) Recomenda-se monitorar caso a captação seja em manancial superficial, como indicador de potencial aumento da densidade de cianobactérias; (4) Deverá ser monitorado em frequência mensal caso a captação seja em manancial superficial. Se a concentração encontrada for superior a 10.000 células/mL, a frequência deve ser alterada para semanal (5) Deve-se realizar análise em frequência semanal quando a densidade de cianobactérias exceder 20.000 células/mL.